## Sheet1
编号/检测项目 | 地址 | 乡镇 | 采样日期 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐-N | 三氯甲烷（μg/L） | 一氯二溴甲烷（μg/L） | 二氯一溴甲烷（μg/L） | 三溴甲烷（μg/L） | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 氯酸盐 | 色度 | 浑浊度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | PH | 铝 | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸钾指数 | 氨氮（mg/L） | 游离氯 | 挥发酚（mg/L）
1 | 宁晋县中州水业有限公司 | 凤凰镇 | 8.15 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 0.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.19 | 0.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13 | 31.4 | 180 | 128 | 1.77 | -1 | 0.87 | -1
2 | 魏家庄 | 凤凰镇 | 8.15 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 0.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.7 | 0.19 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12 | 32.3 | 177 | 132 | 1.89 | -1 | 0.34 | -1
3 | 八里庄 | 凤凰镇 | 8.15 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 0.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.73 | 0.16 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13 | 30.8 | 176 | 132 | 2.52 | -1 | 0.09 | -1
4 | 中曹小学 | 凤凰镇 | 8.15 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 0.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.86 | 0.16 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12 | 31.3 | 167 | 128 | 1.47 | -1 | 0.13 | -1
5 | 凤凰城小区 | 凤凰镇 | 8.15 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 0.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.84 | 0.19 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13 | 30.2 | 200 | 120 | 1.53 | -1 | 0.05 | -1
6 | 弘启名城 | 凤凰镇 | 8.15 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 0.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.85 | 0.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13 | 32.1 | 188 | 128 | 1.73 | -1 | 0.35 | -1
7 | 燕南公馆 | 凤凰镇 | 8.15 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 0.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.82 | 0.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13 | 30.7 | 174 | 124 | 1.6 | -1 | 0.06 | -1
8 | 天河城 | 凤凰镇 | 8.15 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 0.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.82 | 0.15 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13 | 31.1 | 188 | 124 | 1.73 | -1 | 0.43 | -1
9 | 瑞祥花园 | 凤凰镇 | 8.15 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 0.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.83 | 0.17 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13 | 31.8 | 208 | 132 | 1.88 | -1 | 0.21 | -1
10 | 石柱 | 宁北办事处 | 8.18 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.1 | 0.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.68 | 0.14 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13 | 32.4 | 176 | 128 | 1.96 | -1 | 0.09 | -1
11 | 黄退一村 | 宁北办事处 | 8.18 | 0 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 0.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.86 | 0.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13 | 33.7 | 264 | 120 | 1.58 | -1 | 0.33 | -1
12 | 曹伍疃一村 | 换马店 | 8.18 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 0.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.39 | 0.16 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12 | 31.3 | 183 | 132 | 1.65 | -1 | 0.21 | -1
13 | 北及桥 | 换马店 | 8.18 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 0.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.64 | 0.17 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12 | 31.8 | 176 | 124 | 2.38 | -1 | 0.07 | -1
14 | 南楼下 | 河渠镇 | 8.18 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 0.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.71 | 0.19 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11 | 29.5 | 173 | 132 | 1.78 | -1 | 0.09 | -1
15 | 弘宁大杨庄供水有限公司 | 大杨庄 | 8.19 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 0.7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.48 | 0.14 | -1 | -1 | -1 | -1 | 30 | 75.6 | 267 | 160 | 1.27 | -1 | 0.81 | -1
16 | 北梁庄 | 大陆村 | 8.19 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 0.8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.75 | 0.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | 23 | 45.1 | 212 | 124 | 0.2 | -1 | 0.08 | -1
17 | 大陆村二村 | 大陆村 | 8.19 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 0.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.76 | 0.13 | -1 | -1 | -1 | -1 | 28 | 68.5 | 276 | 152 | 2.92 | -1 | 0.42 | -1
18 | 西和睦 | 纪昌庄 | 8.19 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 0.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.65 | 0.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 29 | 72.3 | 272 | 168 | 0.79 | -1 | 0.17 | -1